# 招标文件答疑回复

项目编号: FIDEICOMISO-CCC-LPN-2026-0001

日期: 2026年2月26日

# 概述

本文件为招标方对投标方提出的问题进行的官方答复，主要涉及太阳能LED路灯的技术规格要求。

# 技术规格 - 标准款 (I01)

太阳能面板: 单晶硅高效型

面板容量: 18V / 150W

面板寿命: 最少4年

电池充电时间: 3天（12小时循环）

电池类型: 锂电池 LiFePo4 12.5V / 75AH

电池循环寿命: 最少4年

连续使用时间: 3天

LED亮度: 160LM/W (12V 130W)

色温: CCT:6000-6500K, CRI:>80

控制器: MPPT智能控制器 IP68

光控: 光电一体化

安装高度: 25-40英尺

材质: 铝或不锈钢

认证: IP68/CE/ROHS/FCC/ISO9001

电池更换: 外部门便于快速更换

# 技术规格 - 带摄像头版 (I02)

太阳能面板: 单晶硅高效型

面板容量: 18V / 150W

面板寿命: 最少4年

电池类型: 锂电池 LiFePo4 12.5V / 75AH

电池循环寿命: 最少4年

LED亮度: 160LM/W

色温: CCT:6000-6500K

控制器: MPPT智能控制器 IP68

安装高度: 25-40英尺

材质: 铝或不锈钢

认证: IP68/CE/ROHS/FCC/ISO9001

摄像头分辨率: 4MP

WiFi: 2.4GHz (802.11b/g/n)

以太网: 支持

图像压缩: H.265/H.264

镜头: 2.8mm (可选3.6mm/6mm)

电池更换: 外部门便于快速更换

# 其他说明

关于库存要求：
最低库存要求是为了确保道路照明公共服务的连续性和及时性，直接影响公民安全、事故预防和国家主干道通行。
这一要求基于效率、合理性、相称性和责任原则。

来源: FIDEICOMISO RD VIAL - 工程技术总监 Yohan Andrés Rodríguez