# CIRCULAR DE RESPUESTAS - 翻译

文件编号: SNC.D.016

项目编号: FIDEICOMISO-CCC-LPN-2026-0001

# 一、会议信息

• 日期: 2026年2月26日（周四）上午8:30

• 地点: FIDEICOMISO RD VIAL办公室（圣多明戈）

# 二、参会人员

• 主席: Hostos José Rizik Lugo

• 成员: Antonio Manuel Camilo Toca（行政总监）

• 成员: Génesis Rocío Acosta Peña（法务总监）

• 成员: Junior José Mora Ureña（财务总监）

• 成员: Kinller Emmanuel Moquete Perez（规划发展总监）

• 成员: Jose Vicente Chuan Hernández（信息获取负责人）

# 三、议题：批准招标答疑文件

法律依据:

- 第416-23号法规第61条第4款

- 第107条关于补充条款的规定

# 四、问答内容

问题1: 2、3、4标段的灯具流明要求是多少？

答复: 最低亮度要求为160流明/瓦

问题2: 是否需要运动传感器？

答复: 灯具必须配备运动传感器，可根据机构要求编程

# 五、关于20%库存要求

投标人反对理由:

1. 违反比例原则 - 要求投标前持有20%库存是不合理的经济负担

2. 技术层面无紧迫性 - 工程施工从测量、开挖、基础安装开始，灯具安装是后期工序

3. 违反自由竞争 - 第47-25号法律禁止不合理限制参与

招标方答复: 维持20%库存要求

• 仅占总量的20%，非全部库存

• 确保项目及时启动

• 公共照明涉及交通安全

# 六、技术规格

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 太阳能板 | 高效单晶硅，18V/150W，寿命20年 |
| 电池 | 锂电池LiFePo4 12.5V/75AH |
| 充电时间 | 8小时 |
| 电池寿命 | 最少4年 |
| 续航能力 | 3天（无充电12小时循环） |
| LED亮度 | 160LM/W (12V 130W) |
| 色温 | 6000-6500K |
| 控制器 | MPPT智能控制器IP68 |
| 安装高度 | 25-40英尺 |
| 认证 | IP65/CE/ROSH/FCC/ISO9001 |
| 摄像头分辨率 | 400万像素 |
| 摄像头接口 | WiFi 2.4GHz + 网口 |
| 视频压缩 | H.265/H.264 |
| 协议 | ONVIF/P2P |