EDEESTE招标异议行政决议 - 全文翻译
行政决议第CCC-2026-104号
关于：深圳星仪表有限公司（SHENZHEN STAR INSTRUMENTS CO., LTD）对EDEESTE-CCC-LPN-2025-0019招标项目技术报告的异议裁决
招标项目：为工业、普通及微测量客户采购移动网络技术电表

一、背景
1.1 招标项目概况
· 申请日期：2025年8月4日
· 估算金额：USD $6,709,627.20
· 采购内容：移动网络技术电表（工业/常规/微用户）
1.2 异议提出
· 申诉方：深圳星仪表有限公司（SHENZHEN STAR INSTRUMENTS CO., LTD）
· 申诉内容：要求重新评估其他投标人的技术标

二、专家审核结果
2.1 CMMI认证等级问题
	要求
	投标方
	结果

	CMMI Level 5
	Consortium Keiko ACC
	仅提供Level 3证书

	结论
	不符合要求
	需修改报告


2.2 LCD屏幕磁盘模拟器
· 专家意见：ANSI标准用LED闪烁表示，IEC标准用脉冲表示
· 结论：符合要求，无需修改
2.3 45A底座缺失
· （报告中未完整显示）

三、委员会决定
基于技术专家2026年4月25日的报告，委员会作出以下裁决：
1. CMMI Level问题：Keiko ACC的CMMI Level 3证书不满足PDG要求的Level 5 → 报告需修改
1. 其他技术点：待完整审核

四、委员会成员
	职位
	姓名

	特别项目经理（代表总经理）
	Wanda Del Carmen Araujo Vidal

	法律总监
	Chaimy Ramírez Mejía

	财务总监
	Juan Alberto Lora Troncoso

	战略规划总监
	Mercedes A. Arias Domínguez

	信息公开负责人
	Mildred J. Ortiz Arias



五、法律依据
· 第340-06号法律（采购与合同法）
· 第416-23号法令（实施条例）

发布日期：2026年 发布单位：EDEESTE采购与合同委员会
