# Hexing HXP200 电表支付模式故障报告

**日期：** 2025年3月26日  
**地点：** 多米尼加共和国圣多明各  
**致：** Steven Li，Hexing Electrical CO. LTD 副总裁  
**发件人：** José Luis Actis，总经理  
**主题：** Hexing HXP200 电表支付模式故障报告

---

## 摘要

尊敬的 Steven Li 先生：

您好！现向您发送由减损部门编制的 Hexing HXP200 电表支付模式故障报告。本报告详细说明了问题背景、已实施的纠正措施以及与该事件相关的初步经济损失评估。

该问题直接影响这些设备的支付模式配置，导致电表在预付费模式余额耗尽时或电路供电中断时，自动切换到之前配置的支付模式（预付费或后付费）。

因此，考虑到这种情况对 EDESUR 造成的经济损失，我们不得不要求贵方支付相应的赔偿金，金额为 **1,076,066.46 美元**。

感谢您对此事的关注。

此致  
José Luis Actis  
总经理

---

## 目录

1. 简介
2. 背景
3. 技术解决方案
4. 故障造成的能源损失
   - 待检查的电表
   - 能源损失分布评估
   - 能源和运营成本评估
5. HEXING 提出的技术解决方案
6. EDESUR 的最终提案
7. 结论
8. 附录

---

## 1. 简介

最近，在两批 HEXING 型号 HXP200 电表中发现技术问题，直接影响每台设备配置的支付模式。此问题导致电表在预付费模式余额耗尽或电路供电中断时，自动切换到之前的支付模式（预付费或后付费）。

该情况影响了已安装的电表和库存设备，涉及特定的系列号范围和采购订单。 本报告详细说明了问题背景、实施措施、截至目前获得的结果以及与该故障相关的初步经济损失评估。

## 2. 背景

根据 HEXING 提供的系列号范围识别受影响电表，共计 **8,910 台**设备，具体分布如下：

| 采购订单号 | 系列号范围 | 数量 |
|-----------|-----------|------|
| PW23.07227-10 | 1447164300X ~ 1447168199X | 3,900 |
| PW23.07227-20 | 1447168200X ~ 1447173209X | 5,010 |
| **合计** | | **8,910** |

---

## 3. 技术解决方案

（报告中缺失，等待完整翻译）

---

## 4. 故障造成的能源损失

（等待完整翻译）

---

## 5. HEXING 提出的技术解决方案

（等待完整翻译）

---

## 6. EDESUR 的最终提案

（等待完整翻译）

---

## 7. 结论

（等待完整翻译）

---

## 8. 附录

（等待完整翻译）

---

**索赔金额：1,076,066.46 美元**