## CON-1C
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-01-31
Fecha: Julio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
TERMINAL CONDULET PARA TUBO IMC DE 1" | [5 empty] | Código | CON-1C
EDS
EDN
EDE
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | País de origen |  | …. | (*)
6 | Norma de ensayo |  | …. | UL Estándar: 514B CSA Estándar: C22.2
7 | Material |  | …. | Aleación de Zinc
8 | Fijación |  | …. | Atornillado
9 | Orificio para Tubería |  | Pulg. | 1
10 | Uso |  | …. | Exterior
11 | Total de orificios |  | …. | 5
11.1 | Numero y medidas orificios |  | Pulg. | (*)
11.2 | Numero y medidas orificios |  | Pulg. | (*)
12 | Peso total |  | kg | (*)
13 | Presentación de muestra |  | …. | SI
14 | Garantía |  | años | 1
15 | Embalaje |  | …. | (*)
( * ) Indicado por oferente
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.