## M-1AA
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-54
Fecha: Junio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
MOLDURA PLASTICA PARA PUESTA A TIERRA 1/2" x 8' | [5 empty] | Código | M-1AA
EDS
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Marca |  | …. | (*)
5 | Modelo |  | …. | (*)
6 | País de procedencia |  | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y de ensayos |  |  | ASTM D 1784
8 | Características |  | ….
8.1 | Material |  | …. | Polietileno
8.2 | Color |  | …. | Gris o negro
9 | Características dimensionales
9.1 | Longitud total |  | mm (pulg) | 2439 (96)
9.2 | Ancho |  | mm (pulg) | 13 (1-2)
9.3 | Altura |  | mm(pulg) | 14 (1-2)
9.4 | Espesor |  | mm(pulg) | 1.60 (1-16)
10 | Garantía |  | años | ≥2
11 | Muestra |  | … | SI
12 | Embalaje |  | …. | (*)
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.