## ST-1B
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-01-00-43
Fecha: Julio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
TORNILLO TIRAFONDO 1/4" X 1 1/2” | [5 empty] | Codigo | ST-1B
EDS
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | País de procedencia |  | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y de ensayos |  | …. | ASTM A 153
7 | Características
7.1 | Material |  | …. | Acero galvanizado
8 | Caracteristicas dimensiones
8.1 | Longitud total |  | mm (pulg) | 38.1 (1 1/2)
8.2 | Longitud rosca |  | mm (pulg) | 38.1 (1 1/2)
8.3 | Diámetro |  | mm(pulg) | 6.35 (1/4)
8.4 | Forma de cabeza |  | …. | estria
9 | Galvanizado
9.1 | Espesor minimo de capa de Zinc (micras) |  | µ | 37
10 | Presentación de muestra |  | …. | SI
11 | Garantia de fabricación |  | Año | 1
12 | Embalaje |  |  | (*)
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.