多米尼加共和国能源和矿产部路灯设备采购招标标书
招标编号：MEM-CCC-LPN-2026-0010

第一部分：招标信息
1. 项目背景
根据2013年7月23日第100-13号法律，设立能源和矿产部，作为执行部门，负责制定和管理多米尼加共和国的能源政策和金属与非金属采矿政策。
能源和矿产部（MEM）通过其能源副部长，要求采购国家照明计划所需的灯具和材料。
因此，召开本次公开招标： “为国家照明计划采购LED路灯材料”
根据第47-25号法律和第52-26号法令框架内进行，有兴趣的供应商可提交报价。
2. 招标公告
本次公开招标（MEM-CCC-LPN-2026-0010）公告将： - 在SECP和官方网站www.mem.gob.do发布 - 在2家全国性报纸上连续刊登2天 - 在开标前30个工作日发布
3. 招标对象
本次招标的对象是接收LED路灯（120W，色温3000K）和电工材料的报价，招标分类： - 类别代码：(39100000)(39110000)(39120000)(26120000) 电气产品及相关产品 - 预算账户：2.3.9.6.01 电气产品及相关产品
4. 采购产品描述
技术规格书详细列出了供应商报价中必须满足的所有元素、条件、参数和要求。本次招标将按批次分组和授予。
	序号
	产品描述
	数量
	技术规格

	1
	LED路灯
	3,000
	120W，色温3000K，含光电开关，UL认证

	2
	穿刺连接器
	6,000
	绝缘型，用于主线接入

	3
	控制电缆
	9,000米
	3芯#12 AWG橡胶控制电缆

	4
	电工胶带
	100
	3/4英寸x 66英尺 vinyl胶带

	5
	路灯支架
	2,000
	6英尺路灯支架


重要说明：
1. 所有材料必须严格遵守SIE-004-2023-REG决议关于120W LED路灯的技术规格。
1. 路灯必须符合NRD-AE-III-06-03-00标准及技术数据表NRD-AE-III-08-01-01-01。
1. 供应商必须填写并签署电力监管局（SIE）提供的技术数据保证表。
1. LED路灯必须包含光电开关，符合NRD-AE-III-08-01-02-00标准。
1. 本次招标将按批次分配，供应商可以为一个或多个批次提交报价；但每个供应商只能获得1个批次的中标，以确保公平分配。
1. 作为评估的一部分，供应商需要提供以下样品：
· 120W LED路灯样品1套，色温3000K
· 3芯#12 AWG控制电缆样品1米
· 穿刺连接器样品1个
· 3/4” x 66’电工胶带样品1卷
· 6英尺路灯支架样品1套
· 光电开关样品1个（工作范围105V-305V）
供应商需要提供由制造商直接出具的技术数据表。
5. 参考价
预算总额：28,985,000.00 RD$（约2898.5万）
批次1
	序号
	描述
	数量
	单位
	单价(RD)
	

	1
	LED路灯120W含光电开关
	900
	套
	8,000
	7,200,000

	2
	穿刺连接器
	1,800
	个
	140
	252,000

	3
	控制电缆#12 AWG
	2,700
	米
	145
	391,500

	4
	电工胶带
	25
	卷
	400
	10,000

	5
	路灯支架
	500
	套
	1,400
	700,000

	合计
	
	
	
	
	8,553,500


批次2
	序号
	描述
	数量
	单位
	单价(RD)
	

	1
	LED路灯120W含光电开关
	800
	套
	8,000
	6,400,000

	2
	穿刺连接器
	1,600
	个
	140
	224,000

	3
	控制电缆#12 AWG
	2,400
	米
	145
	348,000

	4
	电工胶带
	25
	卷
	400
	10,000

	5
	路灯支架
	500
	套
	1,400
	700,000

	合计
	
	
	
	7,682,000
	


批次3
	序号
	描述
	数量
	单位
	单价(RD)
	

	1
	LED路灯120W含光电开关
	700
	套
	8,000
	5,600,000

	2
	穿刺连接器
	1,400
	个
	140
	196,000

	3
	控制电缆#12 AWG
	2,100
	米
	145
	304,500

	4
	电工胶带
	25
	卷
	400
	10,000

	5
	路灯支架
	500
	套
	1,400
	700,000

	合计
	
	
	
	
	6,810,500


批次4
	序号
	描述
	数量
	单位
	单价(RD)
	

	1
	LED路灯120W含光电开关
	600
	套
	8,000
	4,800,000

	2
	穿刺连接器
	1,200
	个
	140
	168,000

	3
	控制电缆#12 AWG
	1,800
	米
	145
	261,000

	4
	电工胶带
	25
	卷
	400
	10,000

	5
	路灯支架
	500
	套
	1,400
	700,000

	合计
	
	
	
	
	5,939,000


预算分配： - 第一年预算51.75%，约1500万RD$（预防号821） - 第二年预算将根据2027年预算覆盖
样品截止日期：2026年3月26日周四下午2:00 交付地点： Avenida Isabel Aguiar, Club Julio Sauri (原CDEEE俱乐部), Herrera, Santo Domingo
6. 交付地点
Avenida Isabel Aguiar, Club Julio Sauri (原CDEEE俱乐部), Herrera, Santo Domingo
7. 交付时间
货物交付时间为签订合同后45个日历天，由 Contraloria General de la República 认证后开始计算。
8. 时间安排
	活动
	日期

	招标公告发布
	-

	标书获取
	-

	标书澄清截止
	-

	标书提交截止
	2026年5月5日 上午10:00

	技术标开标
	-

	经济标开标
	-

	评审完成
	-

	中标通知
	-

	合同签订
	-


9. 报价文件提交方式
供应商可通过以下方式提交报价： - 电子方式：通过SECP系统 - 纸质方式：提交到能源和矿产部
技术标信封（信封A）和经济标信封（信封B）
10. 需提交的文件
招标文件要求的与采购对象相关的文件，将由指定的专家进行评审，以核实供应商的资质、技术和财务能力。
11. 技术标内容（信封A）
11.1 资质文件
法律文件： 1. 报价表（SNCC.F.034） 2. 供应商信息表（SNCC.F.042） 3. 税务证明（DGII） 4. 社会保险证明（TSS） 5. 国家供应商登记（RPE）- UNSPSC代码39100000和26120000 6. 商业登记证 7. 公司章程 8. 股东名单和最新股东大会记录 9. 法定代表人授权书 10. 供应商道德承诺书 11. 声明书（确认不在禁止名单中） 12. 中小企业认证（如适用） 13. 身份证复印件
财务文件： 1. 最近年度企业所得税申报表（IR-1/IR-2） 2. 最近2年（2024-2025）财务报表，由CPA签名和审计公司盖章 3. 银行资信证明
财务指标要求： - 偿债能力指数 = 总资产/总负债 ≥ 1.20 - 流动性指数 = 流动资产/流动负债 ≥ 0.9 - 负债率 = 总负债/净资产 ≤ 1.50
11.2 技术文件
1. 产品目录、照片、技术数据表，符合规格要求
· UL认证或同等认证（不可补正）
· 必须符合SIE-004-2023-REG（不可补正）
1. 技术/质量/可持续发展认证
1. 至少2个供货业绩证明（不可补正）
1. 制造商认证（不可补正）
1. 承诺交付期限的函件（不可补正）
1. 工厂保修承诺（不可补正）
1. 样品：路灯和光电开关样品（不可补正）
12. 评审方法
12.1 技术标评审方法
技术标评审采用满足/不满足方法：
	评审类别
	结果

	法律文件
	满足/不满足

	财务文件
	满足/不满足

	技术文件
	满足/不满足


任何一项不满足将导致供应商被取消资格。
12.2 经济标评审方法
经济标评审也采用满足/不满足方法。
报价不能低于平均报价的20%，否则视为��常低价。
12.3 中标标准
最低价中标： 在技术标通过的前提下，选择最低报价。
批次分配： 每个供应商最多只能获得1个批次的中标。

第二部分：接收、开标、评审和中标
1. 接收报价
投标截止日期为2026年5月5日上午10:00
2. 技术标开标
公开开标，由采购委员会和公证员主持
3. 技术标评审、澄清和补正
专家将对技术标进行评审
4. 尽职调查
进行尽职调查以核实供应商资质
5. 经济标开标和评审
在技术标通过后，进行经济标开标
6. 投标保证金补正
7. 评审保密
8. 平局处理
如有平局，按环保计划或抽签决定
9. 中标
采购委员会发布中标通知
10. 合同履约保证金
中标供应商需提供： - 合同金额4%的保证金（MIPYME为1%） - 有效期至少1年
11. 后续中标
如第一中标人放弃，可选择第二中标人

第三部分：合同通用条款
1. 合同签订期限
自中标通知起20个工作日内签订
2. 合同效力
合同在签订并提供履约保证金后生效
3. 合同费用
合同公证费用由中标供应商承担
4. 合同期限
1年
5. 合同监督
农村和郊区电气化司（DERS）负责监督
6. 分批交付
根据需求分批交付，不影响合同金额
7. 预付款
MIPYME企业可获得30%预付款，需提供预付款保证金
8. 合同中止
9. 合同修改
10. 合同经济平衡
11. 付款条件
· MIPYME：签订合同后30天内支付30%预付款
· 尾款：货物验收合格后30天内支付
12. 分包
允许分包最高50%
13. 货物接收
根据技术规格进行验收
14. 合同结束
15. 违约责任
16. 罚款
17. 供应商登记资格吊销原因

第四部分：通用条款
1. 缩写和术语
	缩写
	含义

	CAP
	预算拨付证明

	CCC
	采购委员会

	DAF
	财务行政主任

	DGCP
	国家采购总局

	SECP
	电子采购系统

	MIPYME
	中小企业


2. 定义
· 货物：任何物品，包括原材料、产品、设备等
· 常见货物：市场上客观定义的货物
· 非常见货物：因特殊规格不能视为常见的货物
3. 招标目的和范围
4. 负责机构
采购委员会（CCC）负责组织和执行
5. 适用法规
1. 多米尼加共和国宪法
1. 中美洲和多米尼加共和国自由贸易协定（DR-CAFTA）
1. 第47-25号采购法
1. 第107-13号行政法
1. 第52-26号采购法实施条例
1. 本招标文件
6. 自由贸易协定
受DR-CAFTA第九章政府采购约束
7. 解释规则
8. 语言
官方语言为西班牙语
9. 招标文件获取
SECP系统或官方网站www.mem.gob.do
10. 招标文件了解和接受
供应商有责任了解所有条款
11. 参与权利
任何满足条件的自然人或法人均可参与
12. 禁止行为
禁止腐败、欺诈、串通等行为
13. 反竞争行为
禁止违反竞争法
14. 澄清和修改
15. 负责任采购
16. 数字签名
17. 争议解决
向高等行政法院提起诉讼
18. 附件文件

招标单位： 多米尼加共和国能源和矿产部 招标编号： MEM-CCC-LPN-2026-0010 发布日期： 2026年3月
