# 多米尼加共和国能源和矿产部路灯及电工材料采购技术规格书

## 1. 项目背景

采购单位： 多米尼加共和国能源和矿产部（MEM） 执行机构： 农村和郊区电气化司（DERS） 项目名称： 国家照明计划（Programa de Iluminación Nacional） 预算： 28,985,000.00 RD$

采购内容： - 3,000套LED路灯（120W，色温3000K） - 各类电工材料

## 2. 采购清单

| 序号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价 (RD)¦总价(RD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯120W，色温3000K，含光电开关 | 套 | 3,000 | 8,000 | 24,000,000 |
| 2 | 穿刺连接器 | 个 | 6,000 | 140 | 840,000 |
| 3 | 控制电缆 3芯 #12 AWG | 米 | 9,000 | 145 | 1,305,000 |
| 4 | PVC电工胶带 3/4” x 66’ | 卷 | 100 | 400 | 40,000 |
| 5 | 路灯支架 6英尺 | 套 | 2,000 | 1,400 | 2,800,000 |

## 3. 分区报价

### 批次1

| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 120W带光电开关 | 900套 | RD$8,000 | RD$7,200,000 |
| 2 | 穿刺连接器 | 1,800个 | RD$140 | RD$252,000 |
| 3 | 控制电缆 #12 AWG | 2,700米 | RD$145 | RD$391,500 |
| 4 | PVC胶带 | 25卷 | RD$400 | RD$10,000 |
| 5 | 路灯支架 | 500套 | RD$1,400 | RD$700,000 |
| 合计 |  |  |  | RD$8,553,500 |

### 批次2

| 序号 | 产品 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 120W带光电开关 | 800套 | RD$8,000 | RD$6,400,000 |
| 2 | 穿刺连接器 | 1,600个 | RD$140 | RD$224,000 |
| 3 | 控制电缆 #12 AWG | 2,400米 | RD$145 | RD$348,000 |
| 4 | PVC胶带 | 25卷 | RD$400 | RD$10,000 |
| 5 | 路灯支架 | 500套 | RD$1,400 | RD$700,000 |
| 合计 |  |  |  | RD$7,682,000 |

## 4. 技术要求

### 重要说明：

- 所有材料必须符合SIE-004-2023-REG决议关于LED路灯的技术规格。

- LED路灯需符合NRD-AE-III-06-03-00标准及技术数据表NRD-AE-III-08-01-01-01。

- 供应商必须填写并签署电力监管局（SIE）提供的技术数据保证表。

- LED路灯必须包含光电开关，符合NRD-AE-III-08-01-02-00标准。

- 供应商需提供以下样品：

  - LED路灯120W，色温3000K样品1套

  - 控制电缆3芯#12 AWG样品1米

  - 穿刺连接器样品1个

  - PVC电工胶带样品1卷

  - 路灯支架6英尺样品1套

  - 光电开关样品1个（工作范围105V-305V）

## 5. 相关标准

- NRD-AE-III-06-03-00（LED路灯标准）

- NRD-AE-III-08-01-01-01（LED路灯技术数据表）

- NRD-AE-III-08-01-02-00（光电开关标准）

- SIE-004-2023-REG（配电网络设计和施工规范）

采购方： 多米尼加共和国能源和矿产部 执行机构： 农村和郊区电气化司（DERS）